FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-15-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8029    	STANTON A - ONLINE	1021.6895	1.1949	0.4922	0.5840	95.4980	2.5506	0.1842	0.0309	0.0241	0.0098	0.0047	0.0106	0.0038	0.0018	0.0000	1337.0467	-33.3754	02/14/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1022.5773	1.1455	0.4916	0.5837	95.5072	2.5977	0.1754	0.0325	0.0242	0.0087	0.0043	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1338.4472	-29.4221	02/14/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1020.4991	1.1540	0.4587	0.5822	95.8352	2.3019	0.1643	0.0326	0.0247	0.0096	0.0050	0.0141	0.0050	0.0024	0.0000	1337.4823	-27.3683	02/14/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1026.4200	1.1486	0.5082	0.5864	94.9592	3.1348	0.1662	0.0316	0.0224	0.0096	0.0045	0.0150	0.0053	0.0026	0.0000	1340.3810	-25.8894	02/14/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1022.5820	1.1312	0.5331	0.5842	95.4961	2.5662	0.1718	0.0305	0.0206	0.0088	0.0038	0.0378	0.0107	0.0052	0.0075	1338.4788	26.0211	02/14/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1022.0388	1.1065	0.4464	0.5823	95.7615	2.4365	0.1684	0.0315	0.0230	0.0092	0.0046	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1339.4060	-30.2515	02/14/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1022.4854	1.0802	0.4689	0.5819	95.7863	2.3624	0.2002	0.0407	0.0291	0.0117	0.0055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.4375	-92.4915	02/14/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1027.9010	1.1248	0.5075	0.5869	94.8316	3.2831	0.1675	0.0317	0.0234	0.0097	0.0048	0.0158	0.0056	0.0027	0.0000	1341.7205	-24.5086	02/14/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1020.1700	1.0873	0.3998	0.5803	96.1536	2.1186	0.1569	0.0325	0.0239	0.0100	0.0049	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1339.2482	-30.2898	02/14/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.0221	1.3216	0.1892	0.5868	95.0793	3.1500	0.1844	0.0304	0.0224	0.0084	0.0041	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1342.0202	-34.4881	02/14/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1014.8628	0.8174	0.4387	0.5730	97.4344	1.0949	0.1045	0.0295	0.0267	0.0161	0.0089	0.0289	0.0102	0.0050	0.0000	1340.7473	-10.5117	02/14/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1022.5755	1.1552	0.5491	0.5845	95.3047	2.7531	0.1668	0.0291	0.0213	0.0080	0.0037	0.0089	0.0032	0.0015	0.0000	1337.5921	-37.2068	02/14/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1013.7741	1.9559	0.0718	0.5867	95.7877	1.9034	0.1823	0.0432	0.0280	0.0121	0.0048	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1323.4971	-32.7814	02/14/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1014.1058	1.2078	0.6313	0.5806	96.2348	1.6599	0.1591	0.0379	0.0285	0.0139	0.0070	0.0198	0.0070	0.0034	0.0000	1330.5042	-19.2988	02/14/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1004.0233	1.3428	0.0500	0.5704	98.1756	0.3874	0.0283	0.0070	0.0046	0.0019	0.0001	0.0023	0.0008	0.0004	0.0000	1329.4276	-65.3524	02/14/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1022.6613	1.1238	0.5149	0.5837	95.4743	2.6412	0.1676	0.0307	0.0222	0.0088	0.0043	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1338.6150	-30.5783	02/14/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1028.9451	1.1302	0.5364	0.5880	94.6082	3.4765	0.1646	0.0308	0.0243	0.0099	0.0049	0.0141	0.0050	0.0024	0.0000	1341.8702	-26.9714	02/14/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1030.2092	1.1414	0.4885	0.5885	94.5297	3.5862	0.1715	0.0312	0.0235	0.0094	0.0048	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1342.9830	-27.5506	02/14/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1038.7778	0.0713	0.7340	0.5792	95.0171	4.1152	0.0535	0.0030	0.0036	0.0011	0.0003	0.0008	0.0002	0.0001	0.0000	1364.9026	-84.2122	02/14/2026	
8148    	ANCLOTE ONLINE	1023.6125	1.1723	0.5233	0.5851	95.2426	2.8099	0.1669	0.0317	0.0223	0.0099	0.0052	0.0158	0.0056	0.0027	0.0000	1338.1691	-24.7330	02/14/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1028.3669	1.1406	0.5133	0.5875	94.6921	3.4054	0.1731	0.0302	0.0209	0.0088	0.0029	0.0127	0.0045	0.0022	0.0000	1341.6502	-29.5335	02/14/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1016.8265	0.6379	0.8095	0.5752	96.5306	1.8693	0.1036	0.0180	0.0162	0.0075	0.0043	0.0030	0.0011	0.0005	0.0000	1340.6976	-58.6411	02/14/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1022.0692	1.1553	0.4825	0.5835	95.5518	2.5587	0.1745	0.0323	0.0213	0.0085	0.0035	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.1002	-31.7210	02/14/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1021.9565	1.1391	0.5022	0.5833	95.5835	2.5118	0.1798	0.0327	0.0248	0.0088	0.0050	0.0122	0.0043	0.0000	0.0021	1338.0843	-7.8300	02/14/2026	
8184    	TRENTON RNG	972.2675	1.7095	2.5577	0.5827	95.6902	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0257	0.0091	0.0044	0.0000	1273.7230	-14.8135	02/14/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	994.8474	0.7270	1.1053	0.5664	98.1678	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1323.1141	-119.7895	02/14/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	978.0645	0.2383	3.3802	0.5713	96.3666	0.0000	0.0045	0.0000	0.0007	0.0000	0.0000	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1293.9535	-38.0028	02/14/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.3447	0.4556	1.1202	0.5746	96.3002	2.0450	0.0671	0.0048	0.0052	0.0008	0.0003	0.0008	0.0003	0.0001	0.0000	1339.4105	-81.8684	02/14/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1021.8360	1.1813	0.5530	0.5845	95.3441	2.6829	0.1645	0.0297	0.0202	0.0084	0.0037	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1336.6323	-30.5853	02/14/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1024.8112	1.1196	0.5125	0.5849	95.2182	2.9042	0.1628	0.0320	0.0231	0.0100	0.0054	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1339.9682	-29.6783	02/14/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1003.2794	0.3383	0.7503	0.5611	98.9113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.3318	-121.8663	02/14/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1019.0565	1.1225	0.4596	0.5808	96.1322	2.0112	0.1763	0.0399	0.0280	0.0117	0.0055	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1337.2237	-27.6918	02/14/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1028.7982	1.1365	0.5267	0.5879	94.6602	3.4206	0.1673	0.0312	0.0236	0.0093	0.0047	0.0200	0.0071	0.0000	0.0034	1341.8064	3.4373	02/14/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1021.2747	1.1597	0.5771	0.5840	95.4124	2.6144	0.1564	0.0323	0.0241	0.0100	0.0050	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1336.3946	-37.4383	02/14/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1022.0692	1.1553	0.4825	0.5835	95.5518	2.5587	0.1745	0.0323	0.0213	0.0085	0.0035	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.1002	-31.7210	02/14/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1030.7249	1.1410	0.5161	0.5891	94.4148	3.6649	0.1768	0.0326	0.0240	0.0101	0.0051	0.0145	0.0051	0.0025	0.0000	1342.9534	-26.2442	02/14/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1021.2122	1.1468	0.4655	0.5826	95.7557	2.3697	0.1740	0.0342	0.0254	0.0104	0.0053	0.0130	0.0046	0.0000	0.0022	1337.9556	-6.4158	02/14/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1021.2967	1.1584	0.5084	0.5833	95.5229	2.5484	0.1770	0.0337	0.0238	0.0097	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.2518	-94.8179	02/14/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1034.1289	1.1544	0.3551	0.5897	94.3125	3.9279	0.1572	0.0347	0.0251	0.0115	0.0059	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1346.6175	-24.5215	02/14/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1022.2594	1.1578	0.5334	0.5842	95.4323	2.6201	0.1695	0.0332	0.0245	0.0094	0.0049	0.0150	0.0053	0.0000	0.0026	1337.5376	-3.3222	02/14/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1021.5186	1.1494	0.5303	0.5835	95.5429	2.5350	0.1580	0.0312	0.0225	0.0094	0.0049	0.0164	0.0058	0.0028	0.0000	1337.2904	-24.0540	02/14/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1019.0173	0.2860	1.1175	0.5742	96.2674	2.2150	0.0940	0.0067	0.0083	0.0020	0.0018	0.0013	0.0005	0.0002	0.0000	1344.7878	-73.7381	02/14/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1021.2381	1.1835	0.5321	0.5839	95.4859	2.5583	0.1580	0.0322	0.0212	0.0096	0.0049	0.0142	0.0050	0.0024	0.0000	1336.4759	-27.1448	02/14/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1022.1723	1.1380	0.4879	0.5833	95.5994	2.5103	0.1774	0.0341	0.0243	0.0100	0.0050	0.0135	0.0048	0.0023	0.0000	1338.3950	-28.1010	02/14/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1021.1968	1.1439	0.4678	0.5825	95.6402	2.5972	0.0692	0.0321	0.0230	0.0094	0.0047	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1337.9749	-30.2543	02/14/2026	
8167    	FGU-PERRY - Online	1020.4814	1.1943	0.5009	0.5833	95.6463	2.4021	0.1714	0.0333	0.0239	0.0098	0.0039	0.0141	0.0050	0.0024	0.0000	1336.2314	-27.3182	02/14/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1020.5562	1.1434	0.5282	0.5828	95.6871	2.3882	0.1688	0.0317	0.0245	0.0096	0.0046	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1336.8853	-27.6561	02/14/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1024.1973	1.1684	0.5732	0.5860	95.0426	2.9596	0.1768	0.0312	0.0224	0.0096	0.0045	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1337.9954	-31.2950	02/14/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1028.4238	1.1538	0.5299	0.5880	94.6400	3.4126	0.1818	0.0315	0.0233	0.0093	0.0046	0.0131	0.0046	0.0023	0.0000	1341.2377	-28.6650	02/14/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.8722	0.0248	0.7836	0.5746	95.9514	3.1283	0.1062	0.0027	0.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2542	-102.4249	02/14/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1029.3091	1.1327	0.5198	0.5881	94.5868	3.4990	0.1837	0.0311	0.0221	0.0083	0.0048	0.0117	0.0041	0.0020	0.0000	1342.2609	-31.1164	02/14/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1012.5906	0.9290	0.6168	0.5752	96.9410	1.3277	0.1109	0.0254	0.0204	0.0117	0.0057	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1335.1500	-32.2549	02/14/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1025.7706	1.1384	0.4808	0.5855	95.1142	3.0230	0.1637	0.0306	0.0212	0.0099	0.0046	0.0134	0.0047	0.0023	0.0000	1340.5804	-28.3345	02/14/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1025.7832	1.1389	0.4804	0.5855	95.1125	3.0253	0.1635	0.0305	0.0212	0.0096	0.0043	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1340.5832	-27.8238	02/14/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1021.0681	1.1637	0.4671	0.5828	95.6958	2.4226	0.1727	0.0326	0.0220	0.0091	0.0038	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1337.5541	-33.6975	02/14/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.7377	1.1608	0.4406	0.5822	95.8209	2.3169	0.1817	0.0333	0.0229	0.0090	0.0041	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1337.7162	-35.3755	02/14/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1027.5233	1.1298	0.5305	0.5870	94.8324	3.2469	0.1718	0.0316	0.0240	0.0099	0.0055	0.0175	0.0062	0.0030	0.0000	1341.1246	-22.1866	02/14/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1029.0111	1.1399	0.5357	0.5882	94.5583	3.5206	0.1672	0.0309	0.0218	0.0089	0.0041	0.0127	0.0045	0.0022	0.0000	1341.7666	-29.5538	02/14/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1021.1382	1.1204	0.4964	0.5824	95.7307	2.4046	0.1663	0.0322	0.0230	0.0095	0.0046	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1338.0184	-30.2051	02/14/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1028.9222	1.1652	0.5312	0.5885	94.5761	3.4613	0.1746	0.0335	0.0222	0.0108	0.0055	0.0196	0.0069	0.0034	0.0000	1341.3013	-19.5779	02/14/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1025.6658	0.8444	0.7828	0.5839	95.0696	3.0560	0.1930	0.0205	0.0171	0.0045	0.0021	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1342.2943	-35.1464	02/14/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1021.6479	1.1934	0.4897	0.5839	95.5150	2.5384	0.1833	0.0310	0.0240	0.0098	0.0047	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1337.0670	-33.3010	02/14/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1021.6736	1.1937	0.4907	0.5839	95.5088	2.5431	0.1836	0.0310	0.0241	0.0098	0.0046	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1337.0658	-33.3125	02/14/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1023.3115	1.0772	0.3055	0.5811	95.9690	2.4081	0.1646	0.0301	0.0233	0.0085	0.0042	0.0096	0.0034	0.0016	0.0000	1342.4087	-35.7895	02/14/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.3660	1.1404	0.4572	0.5882	94.5787	3.5696	0.1735	0.0308	0.0230	0.0093	0.0049	0.0125	0.0044	0.0022	0.0000	1343.4706	-29.6352	02/14/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1021.1102	1.1487	0.4771	0.5827	95.7270	2.3885	0.1750	0.0325	0.0234	0.0095	0.0044	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1337.7243	-27.6874	02/14/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1017.0343	0.1817	1.2249	0.5724	96.5053	1.9802	0.0903	0.0060	0.0084	0.0017	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1344.2851	-107.2110	02/14/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1022.3151	1.1439	0.4927	0.5835	95.5617	2.5342	0.1818	0.0330	0.0231	0.0096	0.0053	0.0147	0.0052	0.0025	0.0000	1338.3093	-26.3209	02/14/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1020.0853	1.1202	0.5439	0.5823	95.7723	2.3064	0.1713	0.0328	0.0244	0.0096	0.0047	0.0144	0.0051	0.0025	0.0000	1336.8476	-27.0196	02/14/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1022.1895	1.1460	0.4957	0.5835	95.5644	2.5235	0.1837	0.0325	0.0240	0.0113	0.0055	0.0134	0.0047	0.0023	0.0000	1338.1782	-28.2697	02/14/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1022.3156	1.1489	0.5076	0.5838	95.5300	2.5367	0.1861	0.0331	0.0247	0.0117	0.0057	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1338.0514	-24.9158	02/14/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1020.1062	1.1209	0.5431	0.5823	95.7705	2.3081	0.1714	0.0328	0.0244	0.0097	0.0047	0.0144	0.0051	0.0025	0.0000	1336.8578	-26.9615	02/14/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1023.4976	1.3410	0.2331	0.5847	95.5892	2.5390	0.1999	0.0413	0.0263	0.0117	0.0052	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1338.5173	-28.3824	02/14/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1024.0665	1.1040	0.4545	0.5836	95.4772	2.7140	0.1719	0.0305	0.0232	0.0091	0.0045	0.0110	0.0055	0.0000	0.0000	1340.5295	-47.6629	02/14/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1034.9832	1.0375	0.2955	0.5878	94.6807	3.6529	0.2361	0.0412	0.0301	0.0107	0.0046	0.0107	0.0000	0.0000	0.0000	1349.9899	-32.6456	02/14/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1028.8770	1.1453	0.5685	0.5880	94.5249	3.4975	0.1747	0.0317	0.0254	0.0097	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1340.6693	-91.0759	02/14/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1026.9186	1.1278	0.5267	0.5865	94.9226	3.1653	0.1696	0.0307	0.0238	0.0101	0.0052	0.0181	0.0064	0.0031	0.0000	1340.8622	-21.4231	02/14/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1006.3999	0.6443	1.1892	0.5727	96.8427	1.2740	0.0377	0.0044	0.0041	0.0014	0.0003	0.0019	0.0007	0.0003	0.0000	1329.8635	-68.5881	02/14/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1028.9684	1.1263	0.5302	0.5879	94.6703	3.4053	0.1754	0.0337	0.0234	0.0101	0.0052	0.0201	0.0071	0.0035	0.0000	1342.0338	-18.9459	02/14/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1024.8534	1.1300	0.5284	0.5853	95.1747	2.9139	0.1655	0.0317	0.0240	0.0099	0.0052	0.0168	0.0059	0.0029	0.0000	1339.6002	-23.2969	02/14/2026	
8059    	Dominion South	1028.0918	0.5937	0.4061	0.5774	96.0650	2.7981	0.1029	0.0081	0.0162	0.0034	0.0032	0.0034	0.0017	0.0000	0.0000	1353.0196	-71.7733	02/14/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1012.7770	1.2534	0.5812	0.5802	96.3638	1.5365	0.1612	0.0435	0.0125	0.0274	0.0054	0.0151	0.0053	0.0026	0.0000	1329.7131	-25.3525	02/14/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1024.0648	1.1042	0.4549	0.5836	95.4726	2.7178	0.1721	0.0305	0.0232	0.0091	0.0045	0.0110	0.0055	0.0000	0.0000	1340.5380	-47.6765	02/14/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1021.0013	1.0867	0.4597	0.5814	95.8827	2.3333	0.1627	0.0297	0.0221	0.0087	0.0041	0.0104	0.0052	0.0000	0.0000	1339.0311	-49.3779	02/14/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1012.8214	1.6158	0.2269	0.5823	96.3270	1.5616	0.1678	0.0441	0.0257	0.0139	0.0069	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1327.3104	-33.8791	02/14/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1028.5939	1.1354	0.5498	0.5880	94.6241	3.4328	0.1724	0.0320	0.0229	0.0097	0.0050	0.0158	0.0056	0.0027	0.0000	1341.4169	-24.3914	02/14/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1029.0002	1.1403	0.5144	0.5879	94.6214	3.4756	0.1675	0.0308	0.0224	0.0091	0.0047	0.0136	0.0048	0.0023	0.0000	1341.9896	-27.8212	02/14/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1019.8747	1.3286	0.2126	0.5820	96.1782	1.9737	0.1967	0.0417	0.0317	0.0122	0.0063	0.0184	0.0065	0.0032	0.0000	1336.8704	-21.0497	02/14/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1022.8670	1.1427	0.4292	0.5832	95.6042	2.5784	0.1674	0.0305	0.0221	0.0096	0.0042	0.0118	0.0042	0.0020	0.0000	1339.4205	-31.1908	02/14/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1021.2581	1.1370	0.4541	0.5823	95.7829	2.3771	0.1637	0.0321	0.0244	0.0102	0.0046	0.0137	0.0048	0.0024	0.0000	1338.2928	-27.9551	02/14/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1019.9286	0.9868	0.5415	0.5800	96.1919	2.0005	0.1682	0.0345	0.0285	0.0139	0.0078	0.0263	0.0093	0.0045	0.0000	1339.2567	-12.6082	02/14/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1012.9138	1.2738	0.5141	0.5799	96.4512	1.5023	0.1547	0.0417	0.0269	0.0131	0.0066	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1330.1697	-25.0263	02/14/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1028.1228	1.1149	0.5196	0.5870	94.7932	3.3229	0.1652	0.0317	0.0219	0.0095	0.0049	0.0162	0.0057	0.0028	0.0000	1341.8903	-23.9473	02/14/2026	
8020    	FGT TO WINNIE PL (23952)	1020.9868	0.7770	0.9019	0.5811	95.5267	2.5275	0.1869	0.0257	0.0261	0.0086	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.3487	-96.2634	02/14/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1026.3656	1.1740	0.8223	0.5901	94.1475	3.6133	0.1722	0.0282	0.0193	0.0080	0.0040	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1336.1415	-32.0798	02/14/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1013.6705	1.0887	0.4620	0.5768	96.8952	1.3137	0.1375	0.0362	0.0260	0.0133	0.0063	0.0212	0.0075	0.0036	0.0000	1334.7037	-18.0463	02/14/2026