TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-02-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.800	    1.051	    0.579	   95.849	    2.184	    0.095	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.233	N/A	07/01/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.779	    0.961	    0.577	   96.142	    1.994	    0.104	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.627	0.000	07/01/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.407	    0.116	    0.577	   97.060	    1.239	    0.132	    0.020	    0.017	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.748	 -103.933	07/01/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.005	    2.360	    0.579	   94.987	    2.425	    0.154	    0.016	    0.027	    0.009	    0.009	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.339	  -38.864	07/01/2026	
8549	WT 2 System Check	       984	    0.000	    3.026	    0.567	   96.943	    0.032	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1306.074	-32000.00	07/01/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.656	    1.156	    0.576	   96.241	    1.851	    0.076	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.189	  -63.467	07/01/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1007	    0.000	    2.383	    0.575	   95.538	    2.016	    0.060	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.340	 -109.294	07/01/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1012	    0.005	    2.220	    0.577	   95.199	    2.486	    0.086	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.530	 -105.055	06/30/2026