TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-14-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.812	    0.952	    0.576	   96.461	    1.682	    0.069	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.337	N/A	12/14/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.752	    0.978	    0.577	   96.141	    2.002	    0.107	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.051	0.000	12/14/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.499	    0.140	    0.580	   96.398	    1.825	    0.105	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.306	 -101.671	12/14/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1007	    0.004	    2.442	    0.576	   95.540	    1.820	    0.128	    0.018	    0.024	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.878	  -43.266	12/14/2025	
8549	WT 2 System Check	       992	    0.000	    2.505	    0.567	   97.123	    0.364	    0.008	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1317.172	 -121.599	12/14/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.786	    0.980	    0.576	   96.364	    1.762	    0.083	    0.009	    0.008	    0.002	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.951	  -59.054	12/14/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1005	    0.007	    2.292	    0.573	   95.862	    1.800	    0.035	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.647	 -110.806	12/14/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	12/13/2025