TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-17-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.656	    1.158	    0.576	   96.188	    1.890	    0.088	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.444	N/A	08/17/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.648	    1.152	    0.577	   96.137	    1.934	    0.108	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.176	0.000	08/17/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.361	    0.125	    0.578	   96.666	    1.696	    0.117	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.486	 -102.535	08/17/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.007	    2.606	    0.580	   94.833	    2.239	    0.198	    0.027	    0.048	    0.015	    0.015	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.128	  -28.719	08/17/2026	
8549	WT 2 System Check	       984	    0.000	    2.967	    0.567	   96.993	    0.040	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1307.190	-32000.00	08/17/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.667	    1.172	    0.575	   96.490	    1.567	    0.082	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.455	  -63.432	08/17/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.002	    2.344	    0.576	   95.345	    2.241	    0.065	    0.000	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.079	 -108.214	08/17/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1002	    0.007	    2.395	    0.572	   96.088	    1.481	    0.027	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.226	 -111.637	08/16/2026